ANEXO III

LÍMITES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTO Y DE TIEMPO DE REVERBERACIÓN

TABLA III.1- LÍMITES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTO

| Uso del recinto receptor | L’nT,w (07:00 a 23:00 h) | L’nT,w (23:00 a 07:00 h) |
| --- | --- | --- |
| Piezas habitables (1) | ≤ 40 dB | ≤ 35 dB |
| Resto de recintos habitables definidos en el CTE (2) | ≤ 45 dB | ≤ 40 dB |

- Tendrá la consideración de pieza habitable toda aquella que reúna las condiciones para desarrollar en ella actividades que impliquen la permanencia prolongada de personas.

- Se incluyen los recintos habitables definidos en el CTE que no tengan la consideración de pieza habitable conforme a la definición anterior.

TABLA III.2- LÍMITES DE TIEMPO DE REVERBERACIÓN

| Recinto o actividad | Valor límite de tiempo de reverberación |
| --- | --- |
| Aulas vacías, V<350m3 (sin ocupación ni mobiliario) | T ≤ 0,7 s |
| Salas de conferencias vacías, V<350m3 (sin ocupación ni mobiliario) | T ≤ 0,7 s |
| Auditorios cerrados vacíos, V<350m3 (sin ocupación ni mobiliario) | T ≤ 0,7 s |
| Aulas sin ocupación pero con mobiliario, V<350m3 | T ≤ 0,5 s |
| Salas de conferencias sin ocupación pero con mobiliario, V<350m3 | T ≤ 0,5 s |
| Auditorios cerrados sin ocupación pero con mobiliarios, V<350m3 | T ≤ 0,5 s |
| Comedores vacíos (sin ocupación ni mobiliario) | T ≤ 0,9 s |
| Cafés-teatro vacíos (sin ocupación ni mobiliario) | T ≤ 0,9 s |
| (1) Actividades de hostelería vacías (sin ocupación ni mobiliario) | T ≤ 0,9 s |
| (2) Actividades de esparcimiento vacías (sin ocupación ni mobiliario) | T ≤ 0,9 s |
| (3) Recintos o actividades similares a los cuatro anteriores | T ≤ 0,9 s |

- según se definen en el Decreto 155/2018, de 31 de julio, salvo bares quiosco.

- según se definen en el Decreto 155/2018, de 31 de julio.

- vacíos (sin ocupación ni mobiliario).