ANEXO VII

CONTENIDO DE LOS INFORMES SOBRE ENSAYOS ACÚSTICOS

1. Entidad que realiza el informe.

Identificación del personal técnico y/o entidad designada para la realización del ensayo.

2. Solicitante.

Datos relativos a la entidad que solicita el informe y/o persona(s) denunciante(s), cuando proceda.

3. Objeto y alcance del informe.

4. Actividad objeto del informe.

4.1. Localización y descripción del área de estudio.

4.2. Descripción del tipo de actividad.

4.3. Localización y descripción de las principales fuentes de ruido consideradas.

5. Normativa de referencia.

6. Instrumentación.

6.1. Descripción de los aparatos de medida y auxiliares utilizados: tipo, marca, modelo y número de serie.

6.2. Justificación de la idoneidad de los aparatos utilizados.

7. Descripción de la metodología aplicada.

7.1. Descripción detallada del procedimiento o metodología aplicado.

7.2. Identificación, descripción y justificación de los puntos de medida seleccionados.

7.3. Incidencias durante el ensayo.

8. Registro de las condiciones ambientales.

9. Resultados obtenidos.

9.1. Registro de datos obtenidos durante las mediciones.

9.2. Relación de los parámetros e índices de evaluación obtenidos tras el tratamiento de los datos iniciales.

10. Conclusiones.

10.1. Análisis de los resultados obtenidos, y su adecuación a la normativa de referencia.

11. Anexos.

11.1. Registros de datos.

11.2. Material gráfico.

11.3. Declaración responsable de disponer de los certificados de calibración y verificación de la instrumentación.

11.4. Plano de ubicación de la actividad.

11.5. Plano o esquema de localización de focos ruidosos y puntos de medida.